## 报价
传真报价单
单位/From：万基控股集团招标中心
地址/Ad：河南洛阳新安县产业集聚区
传真/Fax：0379-67332447
办公室/Tel：15237987521
姓名/Name：吕兵兵
邮箱/E-mail：2957597910@qq.com
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 品牌/备注
1 | 按钮 | LA4-2H | 个 | 20
2 | 带灯按钮 | NP6 | 个 | 30
3 | 按钮 | Y090-A 2常开新型 | 个 | 50
4 | 电机综合保护器 | JD-5S 工作电压220VAC 电流1-9.9A | 个 | 30
5 | 电机综合保护器 | JD-5S 工作电压220VAC 电流10-99A | 个 | 30
6 | 隔离变压器 | BK2-150VA 容量150VA 输入380V 输出 220V | 台 | 2
7 | 控制变压器 | BK-2000 380/220V | 个 | 3
8 | 控制变压器 | BK-3000 380/220V | 个 | 2
9 | 控制变压器 | BK-3000 380/36V | 个 | 2
10 | 控制变压器 | SAT8-8DCA361432 380V/110V | 个 | 10
11 | 点火变压器 | IT-7/220V | 台 | 3
12 | 声光报警器 | LTE-1101J 旋转式 220V 红色 | 个 | 20
13 | 声光报警器 | LTE-1101J 旋转式 24V 红色 | 个 | 5
14 | 报警灯 | KBJ-12 220V | 个 | 30
15 | 电源指示灯 | AD16-220/5 LED 220V/380V 白色 | 个 | 30
16 | 电位器 | WX112(050) 2K2±5％ C±1％ | 个 | 10
17 | 24V电源 | SE-600-24 25A | 个 | 10
18 | 开关电源 | D-50AGD INPUT:220VAC OUTPUT:+5V6A +12V2A | 个 | 10
19 | 按钮常开触点 | ZB2-BE101C(SCHERDER) | 个 | 30
20 | 断火限位器 | LXD-40 40A | 个 | 20
21 | 热继电器 | JRS2-63 10-20A | 个 | 10
22 | 热继电器 | JRS2-63 20-40A | 个 | 10
23 | 热继电器 | NR2-25 9-13A | 个 | 10
24 | 热继电器 | NR2-25 12-18A | 个 | 10
25 | 热继电器 | NR2-25 17-25A | 个 | 10
26 | 热继电器 | NR2-36/Z 28-36A | 个 | 10
27 | 热继电器 | LRE06N | 个 | 20
28 | 热继电器 | LRE07N | 个 | 50
29 | 热继电器 | LRE08N | 个 | 50
30 | 接触器 | CJ20-100 380V | 个 | 10
31 | 接触器 | LC1D65 110V | 个 | 10
32 | 接触器 | CJX2-5011 220V | 个 | 5
33 | 接触器 | CJX2-8011 220V | 个 | 5
34 | 接触器 | CJX2-2501 380V | 个 | 5
35 | 接触器 | CJX2-4011 380V | 个 | 5
36 | 接触器 | NC2-150S 380V | 套 | 5
37 | 接触器 | CJX2-3211 36V | 个 | 10
38 | 接近开关 | NCB15＋U4＋UC 24VDC | 个 | 15
39 | 行程开关 | YBLX-3/11H | 个 | 10
40 | 限位支架 | MY305Y | 个 | 30
41 | 塑壳断路器 | CM3-100L 200A | 个 | 10
42 | 塑壳断路器 | CM3-100L 400A | 个 | 5
43 | 塑壳断路器 | NM1-250S/3300 3P 160A | 个 | 10
44 | 空气开关 | DZ47-60 1P 10A | 个 | 10
45 | 空气开关 | DZ47-63 2P 63A | 个 | 10
46 | 空气开关 | DZ47-63 3P 63A | 个 | 10
47 | 空气开关 | DZ47-63 3P 20A | 个 | 10
48 | 空气开关 | DZ47-32 4P 32A | 个 | 20
49 | 漏电断路器 | DZ47LE-63 3P 60A | 个 | 10
50 | 漏电断路器 | DZ47LE-63 2P 32A | 个 | 30
51 | 漏电断路器 | DZ47LE-63 2P 63A | 个 | 30
52 | 振动给料机控制器 | XKZ-5G2 | 个 | 3
53 | 壁挂式控制箱 | SHS-253014 内配1个3P开关1个三孔插座1个2孔插座 | 个 | 10
54 | 电阻箱 | RT54-160M2-6 7.5KW | 台 | 2
55 | 电机启动器 | NS2-25 | 个 | 30
56 | 软启动器 | PST250-690-70T 132KW 含内置旁路接触器 | 个 | 1
57 | 大功率消防报警器喇叭 | BJ-60 60W大功率消防报警器喇叭220V130分贝 | 个 | 5
58 | 振动给料机线圈 | GZ2 | 个 | 5
59 | 振动给料机线圈 | GZ4 | 个 | 2
60 | 空气延时头 | LAD70 0.1-3S | 个 | 20
61 | 空气延时头 | LADT2 TravIl/on delay 0.1-30s通电延时 | 个 | 10
62 | 高频开关整流器 | ZZG23A-40220 | 个 | 5
63 | 微机测控装置 | FCK-801 | 个 | 1
64 | 直线位移传感器 | PK-M-450 | 个 | 5
65 | 直线位移传感器 | PK-M-600 | 个 | 5
66 | 蜂鸣器 | ND16-22FS AC220V | 个 | 20
67 | 数显循环时间继电器 | DH48S-S 220V | 个 | 20
68 | 直流继电器板 | 继电器带底座 KF-108 | 个 | 5
69 | 交流继电器板 | 继电器带底座 KF-108 | 个 | 5
70 | 接近开关 | SBN1-Q615LC2 220V | 个 | 10
71 | 限位连接器 | WTH04 DC24V 带灯 | 个 | 10
72 | 光电转换器 | OZD PROFI 12M P12 | 个 | 5
73 | 电压并列与监视装置 | RCS-9663D 电源电压：DC220V | 台 | 1
74 | 万能转换开关 | LW38D-164D3799/3C Ui：690V Ith：16A AC-15 380V 2.6A DC-13 220V 0.27A | 个 | 3
75 | 信号灯 | AD105-22D/S31AD16 AC380V 红色 | 个 | 10
76 | 信号灯 | AD105-22D/S31AD16 AC380V 绿色 | 个 | 10
77 | 信号灯 | AD105-22D/S31AD16 AC380V 黄色 | 个 | 10
78 | 接近开关 | NCB15+U1+z2 c0de PX-001Apr0xImIty swItch pepperl+FUCHS | 个 | 2
79 | 行程开关 | YBLX-K1/111 | 个 | 5
80 | 行程开关 | 品牌：CHNT/正泰 滚轮柱塞型 YBLX-K1/411 | 个 | 5
81 | 安全继电器 | ABB C574C 线圈电压230AC 2NO+2NO | 个 | 2
82 | 接触器 | ABB NF31E-13 线圈电压230VAC 3NO+1NC | 个 | 3
83 | 辅助触点 | ABB CA4-4ON | 个 | 3
备注：
报价说明：
1、招标文件及合同条款我公司已仔细阅读，完全响应；
2、报价含 13 %增值税、运费等一切杂费为到货价；
3、报价有效期： 90 天（报价有效期不低于90天）；
4、交货期：合同签订之日起 天内交货完毕；
5、质保期：验收合格之日起12个月；
6、付款方式：货到验收合格，开具发票验收入账后付款；
7、承诺严格按照报价（价格、品牌、型号、付款方式）执行合同，所供产品均附有合格证，
保证产品完全满足买方使用需求。
报价单位（盖章）：
报价人：（签字）：
报价时间：2020年3月27日

## 使用单位、用途
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 使用单位 | 用途 | 仓库 | 保管员 | 采购员
1 | 按钮 | LA4-2H | 个 | 20 | 辅助车间(金属钠) | 电气检修用 | 电厂仓库 | 王丹
2 | 带灯按钮 | NP6 | 个 | 30 | 电力车间（二铝） | 电解多功能天车联动台维护用 | 二铝仓库 | 朱方方
3 | 按钮 | Y090-A 2常开新型 | 个 | 50 | 动力车间（一铝） | 一铝操控箱维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
4 | 电机综合保护器 | JD-5S 工作电压220VAC 电流1-9.9A | 个 | 30 | 电力车间（石墨） | 机加工除尘器维护 | 二铝仓库 | 朱方方
5 | 电机综合保护器 | JD-5S 工作电压220VAC 电流10-99A | 个 | 30 | 电力车间（石墨） | 成型除尘器风机电机维护 | 二铝仓库 | 朱方方
6 | 隔离变压器 | BK2-150VA 容量150VA 输入380V 输出 220V | 台 | 2 | 动力车间（一炭） | 一炭焙烧#2多功能天车维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
7 | 控制变压器 | BK-2000 380/220V | 个 | 3 | 电力车间（二铝） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
8 | 控制变压器 | BK-3000 380/220V | 个 | 2 | 动力车间（二炭） | 多功能天车用 | 二铝仓库 | 朱方方
9 | 控制变压器 | BK-3000 380/36V | 个 | 2 | 动力车间（二炭） | 双梁天车用 | 二铝仓库 | 朱方方
10 | 控制变压器 | SAT8-8DCA361432 380V/110V | 个 | 10 | 检修部(发电公司） | 300MW空压机房控制柜用 | 电厂仓库 | 王丹
11 | 点火变压器 | IT-7/220V | 台 | 3 | 电力车间（二铝） | 铸造双膛炉维护 | 二铝仓库 | 朱方方
12 | 声光报警器 | LTE-1101J 旋转式 220V 红色 | 个 | 20 | 电力车间（石墨） | 石墨化台车维护 | 二铝仓库 | 朱方方
13 | 声光报警器 | LTE-1101J 旋转式 24V 红色 | 个 | 5 | 铝箔车间 | 铝箔分切机上料车用 | 铝加工仓库 | 许叶芳
14 | 报警灯 | KBJ-12 220V | 个 | 30 | 电力车间（二铝） | 电解二三车间智能打壳维护 | 二铝仓库 | 朱方方
15 | 电源指示灯 | AD16-220/5 LED 220V/380V 白色 | 个 | 30 | 检修部(发电公司） | #5.6机保护柜指示灯更换 | 电厂仓库 | 王丹
16 | 电位器 | WX112(050) 2K2±5％ C±1％ | 个 | 10 | 电力车间（石墨） | 机加工5#机组维护 | 二铝仓库 | 朱方方
17 | 24V电源 | SE-600-24 25A | 个 | 10 | 电力车间（石墨） | 成型干料锅维护 | 二铝仓库 | 朱方方
18 | 开关电源 | D-50AGD INPUT:220VAC OUTPUT:+5V6A +12V2A | 个 | 10 | 电力车间（二铝） | 电解二三车间操控箱维护 | 二铝仓库 | 朱方方
19 | 按钮常开触点 | ZB2-BE101C(SCHERDER) | 个 | 30 | 检修部(发电公司） | #5.6机保护柜按钮触点更换 | 电厂仓库 | 王丹
20 | 断火限位器 | LXD-40 40A | 个 | 20 | 辅助车间(金属钠) | 行车检修用 | 电厂仓库 | 王丹
21 | 热继电器 | JRS2-63 10-20A | 个 | 10 | 检修部(发电公司） | 低压电机二次回路更换 | 电厂仓库 | 王丹
22 | 热继电器 | JRS2-63 20-40A | 个 | 10 | 检修部(发电公司） | 低压电机二次回路更换 | 电厂仓库 | 王丹
23 | 热继电器 | NR2-25 9-13A | 个 | 10 | 检修部(发电公司） | #5.6机二次回路更换 | 电厂仓库 | 王丹
24 | 热继电器 | NR2-25 12-18A | 个 | 10 | 检修部(发电公司） | #5.6机二次回路更换 | 电厂仓库 | 王丹
25 | 热继电器 | NR2-25 17-25A | 个 | 10 | 检修部(发电公司） | #5.6机二次回路更换 | 电厂仓库 | 王丹
26 | 热继电器 | NR2-36/Z 28-36A | 个 | 10 | 检修部(发电公司） | #5.6机二次回路更换 | 电厂仓库 | 王丹
27 | 热继电器 | LRE06N | 个 | 20 | 墙材加气 | 电器检修 | 电厂仓库 | 王丹
28 | 热继电器 | LRE07N | 个 | 50 | 墙材加气 | 电器检修 | 电厂仓库 | 王丹
29 | 热继电器 | LRE08N | 个 | 50 | 墙材加气 | 电器检修 | 电厂仓库 | 王丹
30 | 接触器 | CJ20-100 380V | 个 | 10 | 动力车间（一炭） | 一炭残极天车大修用 | 一铝仓库 | 邓亚利
31 | 接触器 | LC1D65 110V | 个 | 10 | 动力车间（一铝） | 一铝天车空压机大修用 | 一铝仓库 | 邓亚利
32 | 接触器 | CJX2-5011 220V | 个 | 5 | 检修部(发电公司） | #5.6机二次回路更换 | 电厂仓库 | 王丹
33 | 接触器 | CJX2-8011 220V | 个 | 5 | 检修部(发电公司） | #5.6机二次回路更换 | 电厂仓库 | 王丹
34 | 接触器 | CJX2-2501 380V | 个 | 5 | 检修部(发电公司） | #5.6机二次回路更换 | 电厂仓库 | 王丹
35 | 接触器 | CJX2-4011 380V | 个 | 5 | 检修部(发电公司） | #5.6机二次回路更换 | 电厂仓库 | 王丹
36 | 接触器 | NC2-150S 380V | 套 | 5 | 电力车间（石墨） | 天车维护 | 二铝仓库 | 朱方方
37 | 接触器 | CJX2-3211 36V | 个 | 10 | 检修部(发电公司） | #5.6机二次回路更换 | 电厂仓库 | 王丹
38 | 接近开关 | NCB15＋U4＋UC 24VDC | 个 | 15 | 电力车间（石墨） | 成型机维护 | 二铝仓库 | 朱方方
39 | 行程开关 | YBLX-3/11H | 个 | 10 | 动力车间（一炭） | 一炭设备生产维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
40 | 限位支架 | MY305Y | 个 | 30 | 电力车间（二铝） | 电解槽维护 | 二铝仓库 | 朱方方
41 | 塑壳断路器 | CM3-100L 200A | 个 | 10 | 动力车间（一铝） | 一铝工区检修箱用 | 一铝仓库 | 邓亚利
42 | 塑壳断路器 | CM3-100L 400A | 个 | 5 | 动力车间（一铝） | 一铝大修渣库检修箱用 | 一铝仓库 | 邓亚利
43 | 塑壳断路器 | NM1-250S/3300 3P 160A | 个 | 10 | 动力车间（一铝） | 一铝工区检修箱用 | 一铝仓库 | 邓亚利
44 | 空气开关 | DZ47-60 1P 10A | 个 | 10 | 动力车间（一铝） | 一铝生产维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
45 | 空气开关 | DZ47-63 2P 63A | 个 | 10 | 电力车间（石墨） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
46 | 空气开关 | DZ47-63 3P 63A | 个 | 10 | 电力车间（石墨） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
47 | 空气开关 | DZ47-63 3P 20A | 个 | 10 | 电力车间（石墨） | 生产维护 | 二铝仓库 | 朱方方
48 | 空气开关 | DZ47-32 4P 32A | 个 | 20 | 检修部(发电公司） | 现场临时电源用 | 电厂仓库 | 王丹
49 | 漏电断路器 | DZ47LE-63 3P 60A | 个 | 10 | 动力车间（一铝） | 一铝生产维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
50 | 漏电断路器 | DZ47LE-63 2P 32A | 个 | 30 | 辅助车间(金属钠) | 电解四米配电盘检修用 | 电厂仓库 | 王丹
51 | 漏电断路器 | DZ47LE-63 2P 63A | 个 | 30 | 辅助车间(金属钠) | 电解四米配电盘检修用 | 电厂仓库 | 王丹
52 | 振动给料机控制器 | XKZ-5G2 | 个 | 3 | 电力车间（石墨） | 成型震动给料机维护 | 二铝仓库 | 朱方方
53 | 壁挂式控制箱 | SHS-253014 内配1个3P开关1个三孔插座1个2孔插座 | 个 | 10 | 动力车间（一铝） | 一铝日常维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
54 | 电阻箱 | RT54-160M2-6 7.5KW | 台 | 2 | 动力车间（一炭） | 一炭成型机天车维护用 | 一铝仓库 | 邓亚利
55 | 电机启动器 | NS2-25 | 个 | 30 | 辅助车间(金属钠) | 电解搅拌器控制用 | 电厂仓库 | 王丹
56 | 软启动器 | PST250-690-70T 132KW 含内置旁路接触器 | 个 | 1 | 铸轧厂 | 铸轧#3除尘器风机电机控制用 | 一铝仓库 | 邓亚利
57 | 大功率消防报警器喇叭 | BJ-60 60W大功率消防报警器喇叭220V130分贝 | 个 | 5 | 动力车间（一铝） | 一铝净化脱硫装置报警器用 | 一铝仓库 | 邓亚利
58 | 振动给料机线圈 | GZ2 | 个 | 5 | 电力车间（石墨） | 振动给料机维护 | 二铝仓库 | 朱方方
59 | 振动给料机线圈 | GZ4 | 个 | 2 | 电力车间（石墨） | 振动给料机维护 | 二铝仓库 | 朱方方
60 | 空气延时头 | LAD70 0.1-3S | 个 | 20 | 电力车间（石墨） | 石墨化天车维护 | 二铝仓库 | 朱方方
61 | 空气延时头 | LADT2 TravIl/on delay 0.1-30s通电延时 | 个 | 10 | 电力车间（石墨） | 石墨化天车维护 | 二铝仓库 | 朱方方
62 | 高频开关整流器 | ZZG23A-40220 | 个 | 5 | 检修部(发电公司） | #6机直流系统模块更换 | 电厂仓库 | 王丹
63 | 微机测控装置 | FCK-801 | 个 | 1 | 检修部(发电公司） | #7变测控装置更换 | 电厂仓库 | 王丹
64 | 直线位移传感器 | PK-M-450 | 个 | 5 | 墙材加气 | 砖机检修 | 电厂仓库 | 王丹
65 | 直线位移传感器 | PK-M-600 | 个 | 5 | 墙材加气 | 砖机检修 | 电厂仓库 | 王丹
66 | 蜂鸣器 | ND16-22FS AC220V | 个 | 20 | 墙材加气 | 电器检修 | 电厂仓库 | 王丹
67 | 数显循环时间继电器 | DH48S-S 220V | 个 | 20 | 墙材加气 | 电器检修 | 电厂仓库 | 王丹
68 | 直流继电器板 | 继电器带底座 KF-108 | 个 | 5 | 电力车间（二铝） | 电解三车间#4多功能天车配电控制系统大修用 | 二铝仓库 | 朱方方
69 | 交流继电器板 | 继电器带底座 KF-108 | 个 | 5 | 电力车间（二铝） | 电解三车间#4多功能天车配电控制系统大修用 | 二铝仓库 | 朱方方
70 | 接近开关 | SBN1-Q615LC2 220V | 个 | 10 | 动力车间（一铝） | 一铝沈阳天车大修用 | 一铝仓库 | 邓亚利
71 | 限位连接器 | WTH04 DC24V 带灯 | 个 | 10 | 动力车间（一铝） | 一铝NOELL天车大修用 | 一铝仓库 | 邓亚利
72 | 光电转换器 | OZD PROFI 12M P12 | 个 | 5 | 动力车间（一铝） | 一铝NOELL天车大修用 | 一铝仓库 | 邓亚利
73 | 电压并列与监视装置 | RCS-9663D 电源电压：DC220V | 台 | 1 | 动力车间 | 110KV母联更换 | 铝加工仓库 | 许叶芳
74 | 万能转换开关 | LW38D-164D3799/3C Ui：690V Ith：16A AC-15 380V 2.6A DC-13 220V 0.27A | 个 | 3 | 动力车间 | 1#-4#空压机开关用 | 铝加工仓库 | 许叶芳
75 | 信号灯 | AD105-22D/S31AD16 AC380V 红色 | 个 | 10 | 动力车间 | 生产维护用 | 铝加工仓库 | 许叶芳
76 | 信号灯 | AD105-22D/S31AD16 AC380V 绿色 | 个 | 10 | 动力车间 | 生产维护用 | 铝加工仓库 | 许叶芳
77 | 信号灯 | AD105-22D/S31AD16 AC380V 黄色 | 个 | 10 | 动力车间 | 生产维护用 | 铝加工仓库 | 许叶芳
78 | 接近开关 | NCB15+U1+z2 c0de PX-001Apr0xImIty swItch pepperl+FUCHS | 个 | 2 | 动力车间 | 1#冷轧机入口机架用 | 铝加工仓库 | 许叶芳
79 | 行程开关 | YBLX-K1/111 | 个 | 5 | 动力车间 | 冷轧轧辊拆卸机液压小车用 | 铝加工仓库 | 许叶芳
80 | 行程开关 | 品牌：CHNT/正泰 滚轮柱塞型 YBLX-K1/411 | 个 | 5 | 动力车间 | 高架库堆垛机用 | 铝加工仓库 | 许叶芳
81 | 安全继电器 | ABB C574C 线圈电压230AC 2NO+2NO | 个 | 2 | 动力车间 | #1、2拉矫急停回路用 | 铝加工仓库 | 许叶芳
82 | 接触器 | ABB NF31E-13 线圈电压230VAC 3NO+1NC | 个 | 3 | 动力车间 | #1、2拉矫急停回路用 | 铝加工仓库 | 许叶芳
83 | 辅助触点 | ABB CA4-4ON | 个 | 3 | 动力车间 | #1、2拉矫急停回路用 | 铝加工仓库 | 许叶芳
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160