招标文件
各投标单位：

万基控股集团有限公司招标办公室拟对新型建材公司年产2x100万方绿色节能建材项目粉料仓制作安装项目[编号：WJWZ-(2026)04010]进行招标，望参加投标的单位按招标要求认真核算价格并按时投标，逾期将按弃标处理。 

报价时间：2026年4月7日8：00-11:00

如有疑问请在（8:00-12:00；14:00-18:00）时间段联系，联系方式如下：

商务联系人：颜航                   技术联系人：袁豪
联系方式：18211977610              联系方式：15896553980      
招标须知

1、投标单位在看到招标信息后请在2026年4月6日17时前将报名信息发到919598064@qq.com邮箱。报名信息内容应包含投标项目、投标单位名称、投标人、联系方式及营业执照、税务登记证、组织代码证（必须为年审过的有效件）、业绩的扫描件。

2、投标人按招标文件要求时间将报价单发送至邮箱至wj_zhaobiao666@163.com，无论何种原因未收到报价的均按弃标对待。

3、评标办法：对投标提供的资质、业绩、投标报价进行综合评审，在各投标单位都能满足技术要求的前提下，投标报价最低的单位优先确定为中标候选单位。

4、标的物质量标准：详见清单。

5、投标单位一律按文件中的报价格式进行报价。

6、投标人在本次投标中若发现违规违纪问题可直接向招标单位纪委举报，举报电话：0379-67333039。
[image: image1.png]



   报价单
单位/From：万基控股集团招标办公室        单位/To：                                
地址/Ad：河南洛阳新安县产业集聚区        地址/Ad：                               
传真/Fax：0379-67332447                  传真/Fax：                              
办公室/Tel：0379-67332835                手机/Tel：                              
姓名/Name：颜航                          姓名/Name：                              
邮箱/E-mail：wj_zhaobiao666@163.com      邮箱/E-mail：                           
	序号
	项目名称
	规格型号
	单位
	数量
	金额（元）
	备注

	1
	水泥仓
	详见技术要求
	套
	1
	
	含仓顶护栏、走道、破拱料斗等

	2
	生石灰粉仓
	详见技术要求
	套
	1
	
	含仓顶护栏、走道、破拱料斗等

	3
	安装费
	
	套
	2
	
	

	合计:人民币大写                    元整         ￥：          .00元         


报价说明：
   1、交货期：合同签订之日起       天内可安装结束。

   2、此报价包含     %增值税、设计费、设备、运杂费、安装、售后、技术服务、培训等一切费用。

   3、付款方式：预付30%，材料到场付20%，安装调试验收后付40%，质保金10%。

   4、报价有效期：      天（报价承诺的期限）。

报价单位（盖章）：             
                                         报价人：（签字）：             
                                         报价时间：2026年4月7日

  投标人廉政承诺书 
为加强招标投标活动中的廉政建设，防止发生违法违纪行为，体现公开、公平、公正的原则，根据国家有关法律、法规和廉政建设责任制的规定，本投标人特作出如下承诺： 

1、不与招标人、招标代理机构及其他投标人私下串通协商，进行围标、串标、抬标，控制投标价格。  

2、不向招标人、招标代理机构、评标专家(小组成员)行贿，以不正当手段谋取中标。 

3、不向招标投标监管人员请客、送礼及组织其它有可能影响客观公正监管的活动。  

4、自觉遵守开标、评标现场工作纪律，不私下接触评标专家(小组成员)，不打听内部信息、秘密，不干扰正常的开标评标秩序。  

5、不给责任人的违法违规行为说情。 

7、不发生中标后无合理缘由不签订合同的行为。

8、不发生其他违反招投标法律法规的行为。

9、不发生其他不廉洁、不正当行为，包括但不限于给予招标人工作人员及近亲属、特定关系人请吃请喝、购物卡、现金、高档礼品、高档消费、违规合作经商等行为。

若发生上述行为，招标人有权采取以下措施追究投标人责任：包括但不限于没收全部投标保证金，要求投标人按本次招投标对应经济合同总额的20%支付违约金（如中标），并将投标人列入黑名单；如没收投标保证金、违约金不足以弥补招标人损失的，同意赔偿招标人的全部损失。

投标人：                   （盖单位章）
投标代表人或法定代表人：           （签字或盖章）
2026年    月    日

河南万基新型建材有限公司
2x100万方粉煤灰蒸压加气混凝土砌块(含板材)生产线
粉料仓制作、安装

招标技术文件
2026年3月

目 录

2一、总则


2一、工程概况


3二、供货范围


4三、技术要求


6四、安装、验收和服务


8四、交货期限


8附件1：差异表


8附件2：图纸（电子版）




一、总则

1.1 本技术文件适用于河南万基新型建材有限公司（以下简称招标方）年产2×100万方绿色节能建材项目粉料仓设备的供货、制作、安装、调试和验收等方面的技术要求。

1.2 招标方在技术文件提出的是最低限度的要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，投标方应提供满足本规范和标准要求的高质量产品及其服务。满足国家有关安全、环保、消防等强制性标准的要求。

1.3 投标方提供的产品应完全满足本技术文件的要求。

1.4 投标方应对技术文件做出完整、详尽的回答。如有异议，必须清楚地表示在投标文件内，并在附件1差异表中列出，未在差异表中列出的，视为投标方提供的设备完全符合本技术文件的要求。

1.5 在签订合同之后，招标方有权因国家规范、国家标准发生变化而提出一些补充要求，在设备投料之前，投标方在设计上予以修改，但价格不作调整。
1.6 本技术文件所使用的标准如与投标方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

1.7 投标方所提供的设计、设备和相关文件应使用国际单位制(SI）；投标方提交的文件和资料，包括与项目有关事宜联系的所有来往函电、以及技术服务、技术培训时所使用的工作语言均应使用中文。

1.8 投标方应具有自行制作大型钢板仓的能力，不得转包；并提供三个相关业绩。

1.9 本技术文件与投标文件、书面澄清、技术协议作为订货合同的技术附件，经招投标双方确认后，与合同正文具有同等的法律效力。

1.10 投标方按照供货范围分项报价，安装费用单列。
二、工程概况
2.1 项目说明
河南万基新型建材有限公司年产2×100万方绿色节能建材项目，位于河南省新安县万基铝业一公司厂区内，粉料仓为该项目的配套设备。2台粉料仓分别用来储存生石灰粉和水泥。
2.2 现场情况

[image: image2.jpg]Z &®

REEREAFRAR

WANJI HOLDING GROUP CO., LTD.




现场航拍图如上，投标方制作人员须到招标方现场制作料仓。

料仓安装在标高15.5m配料楼平台上，料仓安装到位后，仓顶标高22.7m。根据前期料仓安装经验，需使用300吨汽车吊，经一次倒运后，吊车在上图吊车位置处可以把料仓吊装到位。
三、供货范围

3.1 供货范围

3.1.1 供货设备清单
	序号
	名称
	数量
	图号
	备注

	1
	水泥仓、生石灰粉仓
	2个
	201D-25
201D-26

P-G214
	水泥仓与生石灰粉仓尺寸完全相同，含仓顶护栏、仓顶连接走道，走道与原有料仓连通

	2
	300型破拱料斗
	2个
	P-109.1
	水泥仓、生石灰粉仓用，含振动器

	3
	破拱料斗安装用密封垫及全套螺栓
	
	
	数量根据实际需要提供


3.1.2 投标方负责按照招标方提供的图纸，在招标方现场制作2台粉料仓，含仓顶支撑钢构件、仓顶护栏、仓顶连接走道、破拱料斗、雷达料位计安装构件及附件等，并按要求完成安装。

3.1.3 投标方负责合同范围内设备的设计、制作、运输、安装、调试、售后等工作。
3.1.4 投标方供货的所有设备及材料必须附带设备说明书、质量检验合格证、材质检验报告等相关资料。
3.2 供货分交表
机械和电气设备供货分交表（S—指投标方，B—指招标方，B/S—双方配合进行）。
	序号
	设备名称
	基本

数据
	基本

设计
	详细

设计
	供货方
	安装方
	调试方

	1
	水泥仓、生石灰粉仓
	B
	B
	B
	S
	S
	B/S

	2
	300型破拱料斗
	B
	B
	B
	S
	S
	B/S

	3
	其它为满足本技术文件要求功能必须的组件
	B
	B
	B
	S
	S
	B/S


3.3 供货清单
合同设备的供货清单如下，投标方需对供货设备的完整性负责，表中未列出的设备或者数量不足但实际需要的，投标方应补充完整。
在招标方现场制作的料仓、破拱料斗等焊件的材料和工具由投标方自行负责，钢材应严格按照图纸要求的标号采购。
3.3.1 设备供货清单
	序号
	设备名称
	规格型号
	数量
	单位
	生产厂家/品牌
	备注

	1
	水泥仓、生石灰粉仓
	φ8m*10m
	2
	个
	
	各1个

	2
	仓顶护栏
	按图制作
	2
	套
	
	

	3
	仓顶走道
	按图制作
	3
	套
	
	

	4
	300型破拱料斗
	按图制作
	2
	个
	
	

	5
	密封垫
	按图制作
	2
	件
	
	破拱料斗安装用

	6
	振动器
	按图施工
	4
	个
	
	破拱料斗用

	7
	螺栓、螺母、弹垫、平垫
	按图施工
	
	套
	
	破拱料斗、振动器安装用，数量按需提供


四、技术要求

4.1 仓体制作技术要求
4.1.1 仓体钢板材质、焊条型号严格按照图纸要求执行。钢材和焊接材料进场时，投标方应出具抗拉强度、断后伸长率、屈服点、冷弯和碳、硫、磷极限含量的合格的质量证明书或检验报告。
4.1.2 钢板厚度偏差至少应符合GB/T709-2019单轧钢板厚度偏差要求，钢板宽度≤1500mm时，8mm±0.5mm，10mm、12mm、14mm±0.55mm；1500＜钢板宽度≤2500mm时，8mm±0.6mm，10mm、12mm、14mm±0.65mm。
4.1.3 所有构件应先放样，核对与该构件连接处的关系尺寸，并与图纸核对无误后，再下料。

4.1.4 钢构件焊接前应将构件焊接面上的水、锈、油等有害杂质清除干净；施焊后应进行外观检查，复核焊缝尺寸。

4.1.5 对接焊缝的焊缝质量不低于二级；除个体设计中已有说明外，零件的连接处均需满焊。
4.1.6 焊缝质量等级应符合《钢结构设计标准》（GB50017-2017）第11.1.6条规定及《钢结构焊接规范》（GB50661-2011）的规定，其检验方法应符合《钢结构工程施工质量验收标准》（GB50205-2020）的规定。

4.1.7 所有仓体的仓顶护栏与仓顶走道护栏应连接为一体，栏杆按照图集《15J401钢梯》-B25-LG11制作，护栏安装节点见《15J401钢梯》-B33。栏杆高度为1200mm。
4.1.8 钢构件进行焊接时，应采用合理的焊接工艺，须由合格的焊工施焊，以减小由焊接产生的变形和应力，保证焊缝和构件的质量。

4.1.9 全部焊缝应进行外观检查。要求全焊透的一级、二级焊缝应进行内部缺陷无损检测，一级焊缝探伤比例应为100%，二级焊缝探伤比例应不低于20%。

4.1.10 结构吊装时，应采取适当措施，防止产生过大的弯曲变形，同时应将绳扣与构件的接触部位加垫块垫好，以防刻伤构件。结构吊装就位后，应及时系牢支撑及其它连系构件，以保证结构的稳定性。所有上部结构的吊装，必须在下部结构就位，校正并系牢支撑构件以后才能进行。

4.2 油漆技术要求

所供设备除锈防腐应彻底除去表面的灰尘杂物，保证钢材表面干燥，按GB8923进行清洁、除锈处理，除锈等级应达到Sa3级并执行有关涂漆标准。油漆涂刷应均匀、无漏刷、无流坠、不起泡、不脱层、无粉化、光泽色调一致。油漆喷涂两道底漆，一道中间漆，两道面漆，总干漆膜厚度不小于150μm。

所用的油漆、稀释剂由投标方提供，必须有出厂合格证明。所供设备的油漆、涂装考虑潮湿环境和防酸碱性腐蚀，表面涂漆符合国标技术条件的要求，面漆颜色为中灰色，色号RAL7000。

五、安装、验收和服务

5.1 安装
5.1.1 当现场具备安装条件时，招标方通知投标方进行安装，招标方需在投标方进场安装前清理好安装现场。
5.1.2 设备安装单位应按设备安装技术要求和国家及行业技术标准对合同设备进行安装，安装单位应有合同设备安装资质且有同类设备安装业绩。投标方需提供书面施工组织方案并报招标方审核，内容包括：人员组织、技术工艺措施、安全措施、环保措施、质量措施、安装过程的质量验收表格等。
5.1.3 设备安装开始前，买卖双方应指定现场代表各一名，负责协调现场工作，直至设备验收交付完毕。安装过程中遇到问题，由双方友好协商解决。
5.1.4 投标方自备安装工具及材料，由招标方质检人员全过程跟踪检验。
5.1.5 施工前买卖双方需签订安全协议。安装期间，因投标方人员责任引起的安全、环保问题由投标方自行负责。
5.1.6 所有进入招标方厂区的人员必须服从招标方管理。
5.1.7 所供设备料仓、护栏、走道及破拱料斗等钢构件的安装由投标方完成。
5.2 验收

5.2.1 设备安装完成并稳定运行30天后后，招标方组织进行验收，验收应有买卖双方共同参与并做好记录。
5.2.2 验收过程中发现的缺陷和问题，投标方应派人到现场解决处理，直到合格为止；
5.2.3 验收结果的确认：
验收报告需经买卖双方共同签章确认结论。如验收不合格，投标方负责在15个工作日内解决，逾期仍未解决的，按合同约定执行。
5.3 现场服务
5.3.1 投标方现场服务人员的职责是保证合同设备安全、正常投运。投标方保证从设备制造、安装、调试实行全套服务。现场服务计划见下表。如果此人日数不能满足工程需要，投标方要追加人日数，招标方无须为此支付任何额外费用。
现场服务计划表（投标方填写）
	序号
	服务内容
	计划工期
	派出人员构成
	备    注

	
	
	
	岗位/职称
	人数
	

	1
	现场料仓制作
	
	
	
	

	2
	料仓安装
	
	
	
	


5.3.2 投标方现场服务人员应具有下列资格：
1）遵守法纪，遵守现场的各项规章和制度；
2）有较强的责任感和事业心，按时到位；
3）了解合同设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近设备的现场工作经验，能够正确地进行现场指导；
4）身体健康，适应现场工作的条件。
5）投标方须更换招标方认为不合格的投标方现场服务人员。
5.3.3 投标方现场服务人员的职责
1）投标方现场服务人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验、设备质量问题的处理、安装和调试、参加试运和验收。
2）在安装和调试前，投标方技术服务人员应向招标方进行技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法。经投标方确认和签证的工序如因投标方技术服务人员指导错误而发生问题，投标方负全部责任。
3）投标方现场服务人员应有权全权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题，投标方现场人员要在招标方规定的时间内处理解决。如投标方委托招标方进行处理，投标方现场服务人员要出委托书并承担相应的经济责任。
5.3.4 投标方对其现场服务人员的一切行为负全部责任。
5.3.5 投标方现场服务人员的正常来去和更换应事先与招标方协商。
5.3.6 招标方的义务
招标方要配合投标方现场服务人员的工作，并在生活、交通和通讯上提供方便，费用由投标方自理。
5.4 售后服务及质保
5.4.1 设备性能考核合格后办理正式验收手续，合同设备进入质保期，质保期限为12个月。设备在试运行过程中及质量保证期内，如发现质量问题，收到投标方函、电后2小时内响应，24小时内派技术人员到现场处理，产生的费用由投标方承担。如招标方原因出现问题，在接到招标方通知后24小时内派技术人员到现场，但只收工时费，不另收其它费用。如需重新制作工件，也只收取成本费。
5.4.2 设备质保期满后，投标方保证备品备件的供应，并为招标方提供终身优质服务，硬件只收成本费。

六、交货期限

在合同签定生效后，3天内招标方设备和人员进场，25天内完成设备制作，保证合同签订后30天内料仓吊装到安装位置。
附件1：差异表

投标方要将投标文件和招标文件的差异之处汇集成表，技术部分和商务部分要分开列表。

差  异  表

	序号
	招标文件
	投标文件

	
	条目
	简要内容
	条目
	简要内容

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件2：图纸（电子版）
1、22.700m仓顶平面布置图，图号：201D-25；

2、水泥仓及生石灰粉仓详图，图号：201D-26；

3、配料楼设备安装图（二），图号：P-G214；

4、300型破拱料斗订货简图，图号：P-109.1。



